ПОЛОЖЕНИЕ

порядке подключения (технологического присоединения) к централизованным системам теплоснабжения АО «Мончегорская теплосеть»

г. Мончегорск
2021 год

Содержание

1.Общие положения	4

- Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для разработки Положения	5

- Основные термины и определения	5

- Общие положения Порядка получения технических условий и подключения к

централизованным система теплоснабжения	8

4.1.Запрос о предоставлении технических условий подключения	11

объекта к системе теплоснабжения	11

  - Подготовка технических условий подключения объекта к системе теплоснабжения	12

  - Подача заявки на подключение объекта к системе теплоснабжения	14

  - Договор на подключение к системе теплоснабжения) и выдача условий подключения

(технических условий для присоединения)	18

  - Согласование проектной документации на строительство тепловой сети	22

  - Исполнение сторонами условий договора о подключении	22

Приложение №1	26

типовая форма Запроса о предоставлении технических условий подключения объекта к

централизованной системе теплоснабжения	26

Приложение№2	28

типовая форма Заявки на подключение объекта к централизованной системе теплоснабжения 28

Приложение№3	31

типовая форма Договора на подключение объекта подключения к централизованной системе

теплоснабжения	31

Приложение №4	39

Блок-схема	39

отражающая графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при запросе технических условий подключения к системе теплоснабжения объекта подключения

правообладателя земельного участка	39

Приложение № 5	42

к Правилам подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая	правила	недискриминационного	доступа	к	услугам	по	подключению

(технологическому присоединению)	42

к системам теплоснабжения (форма)	42

Приложение №6	45

к Правилам подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая	правила	недискриминационного	доступа	к	услугам	по	подключению

(технологическому присоединению) к системам теплоснабжения	45

2

(форма)

45

1.Общие положения

Положение определяет порядок подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии, а также порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения. Положение регулирует отношения между АО «Мончегорская теплосеть» (далее Общество, Исполнитель), осуществляющим транспортировку теплоносителя (тепловой энергии) открытой системы теплоснабжении города Мончегорска, произведенных на источнике тепловой энергии (ТЭЦ ЦЭО АО «Кольская ГМК») и осуществляющим производство и транспортировку теплоносителя (тепловой энергии) и горячей воды закрытой системы теплоснабжения, произведенных в угольной котельной населенного пункта 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья и лицами (далее Заявителями), имеющими намерение подключить объект, на котором предусматривается потребление тепловой энергии к централизованным системам теплоснабжения.

Положение устанавливает порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, который предусматривает обеспечение равных условий предоставления указанных услуг теплоснабжающим организациям и потребителям. Собственники и иные законные владельцы тепловых сетей не вправе препятствовать передаче по их тепловым сетям тепловой энергии потребителям тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды, теплопотребляющие установки которых присоединены в установленном порядке к таким тепловым сетям. Собственники и иные законные владельцы тепловых сетей осуществляют информирование об условиях доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования".

4

- Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для

разработки Положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Гражданским Кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;

- Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 №787.

- Основные термины и определения

Заявитель - лицо, имеющее намерение подключить объект теплопотребления к системе теплоснабжения.

Исполнитель - теплоснабжающая организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, к которым непосредственно или через тепловые сети и (или) источники тепловой энергии иных лиц осуществляется подключение.

Подключаемый объект - здание, строение, сооружение или иной объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление тепловой энергии, тепловые сети или источник тепловой энергии;

Договор о подключении - оформленное документарное соглашение между заявителем, имеющим намерение подключить объект к системе теплоснабжения и теплоснабжающей организацией, владеющей на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями и к которым непосредственно или через тепловые сети иных лиц осуществляет подключение.

Инвестиционная программа - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере

5

теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии.

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

Резерв пропускной способности тепловых сетей - разница между максимальной пропускной способностью тепловых сетей от источника тепловой энергии до точки присоединения и суммой тепловых нагрузок объектов потребителей, подключенных к системе теплоснабжения посредством тепловых сетей от источника тепловой энергии до точки присоединения, тепловых нагрузок потребителей, подключенных к системе теплоснабжения посредством тепловых сетей от источника тепловой энергии до точки присоединения, зарезервированных по договорам оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, и тепловых нагрузок, в отношении которых выданы и действуют технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83, по которым в период до направления ответа на заявку заявителя обязательства организации, выдавшей технические условия, не прекратились;

6

Резерв мощности источника тепловой энергии - разница между располагаемой тепловой мощностью источника тепловой энергии и суммой тепловых нагрузок объектов потребителей, подключенных к системе теплоснабжения посредством тепловых сетей от источника тепловой энергии до точки присоединения, тепловых нагрузок потребителей, подключенных к системе теплоснабжения посредством тепловых сетей от источника тепловой энергии до точки присоединения, зарезервированных по договорам оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, и тепловых нагрузок, в отношении которых выданы технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83, по которым срок действия в период до направления ответа на заявку заявителя обязательства организации, выдавшей технические условия, не прекратился;

Условия подключения - неотъемлемая часть договора о подключении к системе теплоснабжения, предусматривающая технические мероприятия, выполняемые сторонами для осуществления подключения, а также иные технические параметры (точки подключения, максимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления, схемы подключения теплопотребляющих установок, параметры теплоносителей и др.);

Точка подключения - место физического соединения тепловых сетей исполнителя и тепловых сетей заявителя, для многоквартирного дома - сетей инженерно-технического обеспечения дома с тепловыми сетями исполнителя, устанавливаемое согласно договору о подключении к системе теплоснабжения на границе земельного участка подключаемого объекта, в случае подключения многоквартирного дома - на границе сетей инженерно-технического обеспечения дома. При подключении комплексной застройки точка подключения определяется для каждого объекта капитального строительства, входящего в

7

состав комплексной застройки, в том числе для многоквартирного дома - на границе сетей инженерно-технического обеспечения дома, для объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры - на границе земельного участка подключаемого объекта согласно проекту межевания территории;

Точка присоединения - место физического соединения тепловых сетей, мероприятия по созданию которых осуществляются в рамках исполнения договора о подключении к системе теплоснабжения, с существующими тепловыми сетями исполнителя и с существующими тепловыми сетями или источниками тепловой энергии, принадлежащими на праве собственности или на ином законном основании лицам, не оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и (или) не осуществляющим продажу тепловой энергии.

- Общие положения Порядка получения технических условий и подключения к централизованным система теплоснабжения

Лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения, а также правообладатель земельного участка, а также органы местного самоуправления вправе обратиться в теплоснабжающую организацию с Запросом о предоставлении технических условий.

Действия Общества по обработке запроса и дальнейшие действия по подключению объекта к централизованным системам теплоснабжения включают следующие этапы:

- Получение Обществом Запроса о предоставлении технических условий подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям;

- Определение специалистами Общества технической возможности подключения, максимальной нагрузки в возможных точках подключения, определения срока подключения, подготовка технических условий подключения к существующим тепловым сетям и направление их Заявителю.

- В случае если Заявитель определил необходимую ему подключаемую нагрузку, он обращается в АО «Мончегорская теплосеть», осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым

8

планируется подключение объекта с Заявкой для заключения договора о подключении, при этом заявка о заключении договора может быть подана без предварительного получения заявителем технических условий подключения. Правообладатель земельного участка обращается в теплоснабжающую организацию с Заявкой для заключения договора о подключении к централизованным системам теплоснабжения в случаях:

- необходимости подключения к системам теплоснабжения вновь создаваемого или созданного подключаемого объекта, но не подключенного к системам теплоснабжения, в том числе при уступке права на использование тепловой мощности;

- увеличения тепловой нагрузки (для теплопотребляющих установок) или тепловой мощности (для источников тепловой энергии и тепловых сетей) подключаемого объекта;

- реконструкции или модернизации подключаемого объекта, при которых не осуществляется увеличение тепловой нагрузки или тепловой мощности подключаемого объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация) тепловых сетей или источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, в том числе при повышении надежности теплоснабжения и изменении режимов потребления тепловой энергии,

Для осуществления процедуры подключения к системе теплоснабжения в ходе заключения договора о подключении исполнитель обеспечивает возможность использования и обмена между исполнителем и заявителем документами как в электронной форме, так и на бумажном носителе.

- Получение Обществом Заявки на подключение к централизованным системам теплоснабжения.

- Подготовка и заключение Договора на подключение к централизованным системам теплоснабжения и выдача Условий подключения (предусматривающих технические мероприятия, выполняемые сторонами для осуществления подключения).

9

- Выполнение мероприятий по подключению, в том числе разработка проектной документации, согласно обязательствам каждой из сторон, предусмотренных Условиями подключения и Договором на подключение.

- Проверка Обществом выполнения Заявителем Условий подключения, проектных решений и условий Договора на подключение к централизованным системам теплоснабжения.

- Составление акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя;

- Получает разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и заключает договор теплоснабжения в порядке, установленном Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

- Подача Обществом тепловой энергии и теплоносителя на объект заявителя на время проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования.

- Составление акта о подключении.

- Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки.

Блок-схемы, отражающие графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при запросе технических условий подключения (технологического присоединения), при подаче заявки на подключение объекта (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения представлены в Приложении №4 к настоящему Положению.

10

4.1.3апрос о предоставлении технических условий подключения
объекта к системе теплоснабжения

Для целей подготовки градостроительного плана земельного участка, предназначенного для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства и проведения торгов по продаже права собственности (аренды) земельного участка орган местного самоуправления обращается с Запросом в АО «Мончегорская теплосеть» для получения технических условий, предусматривающих максимальную нагрузку.

Правообладатель земельного участка для целей определения максимально необходимой подключаемой нагрузки и имеющий намерения осуществить подключение объекта к системе теплоснабжения обращается с Запросом в АО «Мончегорская теплосеть».

Запрос подается на имя генерального директора АО «Мончегорская теплосеть» согласно типовой форме (Приложение №1) на почтовый адрес (местонахождение):	184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул.

Строительная, д.15.

График работы: понедельник-пятница: 8-30 час - 16-30 час
обеденный перерыв: 12-00час- 13-00час

Подача Запроса о предоставлении технических условий на подключение объекта к системе теплоснабжения возможна и в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) на сайт АО «Мончегорская теплосеть» в сети Интернет: http: //mtseti.ru.

Поступивший Запрос в течение 1 (одного) рабочего дня подлежит регистрации в АО «Мончегорская теплосеть».

Запрос о предоставлении технических условий на подключение к системе теплоснабжения должен содержать:

- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

- правоустанавливающие документы на земельный участок;

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство подключаемого объекта или на котором расположен

11

реконструируемый подключаемый объект;

- информацию о разрешенном использовании земельного участка;

При представлении Заявителем сведений и документов в полном объеме Исполнитель в течение 14 дней со дня получения Запроса о предоставлении технических условий обязан предоставить технические условия либо мотивированный отказ в выдаче указанных технических условий при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения.

В случае непредставления сведений и документов в полном объеме теплоснабжающая организация вправе отказать в выдаче технических условий. Выдача технических условий осуществляется без взимания платы.

- Подготовка технических условий подключения объекта к системе

теплоснабжения

Технические условия подключения объектов к системе теплоснабжения разрабатываются Обществом (Исполнителем) на основе и с учетом:

- анализа резерва мощностей источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей;

Техническая возможность подключения существует при одновременном наличии:

- резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя;

- резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

В случае отсутствия технической возможности подключения Исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на подключение к системе теплоснабжения направляет Заявителю письмо с предложением выбрать один из следующих вариантов подключения:

- подключение будет осуществлено за плату, установленную в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу Исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке;

- подключение будет осуществлено после внесения необходимых изменений в

12

инвестиционную программу Исполнителя и в соответствующую схему теплоснабжения.

В течение 5 рабочих дней со дня получения указанного письма от Исполнителя Заявитель направляет Исполнителю письмо с указанием выбранного варианта подключения либо с отказом от подключения к системе теплоснабжения.

В случае если Заявитель выбирает вариант подключения к системам теплоснабжения с выбором условия внесения изменений в инвестиционную программу Исполнителя и в Схему теплоснабжения, он в ответном письме Исполнителю подтверждает свое согласие на осуществление подключения после выполнения исполнителем мероприятий, независимо от срока их выполнения. Технические условия должны содержать следующие сведения:

- максимальная нагрузка в возможных точках подключения;

- срок подключения подключаемого объекта к тепловым сетям, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации мероприятий инвестиционной программы АО «Мончегорская теплосеть» (при наличии);

- срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи и составляющий (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства не менее 5 лет, а в остальных случаях не менее 3 лет.

Обязательства Исполнителя, предоставившего технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения объектов к системе теплоснабжения и срок действия технических условий прекращаются в случае, если в течение одного года (при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства - в течение 3 лет) со дня предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий он не определит необходимую ему для подключения к системе теплоснабжения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий и не подаст заявку о заключении договора о подключении.

Выдача технических условий осуществляется без взимания платы.

13

- Подача заявки на подключение объекта к системе теплоснабжения

Для подключения объекта к системе теплоснабжения и заключения договора о подключении заявитель направляет в адрес исполнителя Заявку на подключение к системе теплоснабжения согласно типовой форме (Приложение №2 - форма заявки на подключение объекта подключения к централизованной системе теплоснабжения) на почтовый адрес (местонахождение):	184511,

Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Строительная, д.15.

График работы: понедельник-пятница: 8-30 час - 16-30 час
обеденный перерыв: 12-00час- 13-00час

Подача Заявки на подключение объекта к централизованной системе теплоснабжения возможна и в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) на сайт АО «Мончегорская теплосеть» в сети Интернет: http: //mtseti.ru.

Заявка на подключение объекта к централизованной системе теплоснабжения должна содержать следующие сведения:

а)	реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование организации, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты);

б)	местонахождение подключаемого объекта;

в)	технические параметры подключаемого объекта, а именно:

- расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение;

- вид и параметры теплоносителей (давление и температура);

- режимы теплопотребления для подключаемого объекта (непрерывный,

14

одно-, двухсменный и др.);

- расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества;

- требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.);

- наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с указанием их мощностей и режимов работы);

г)	правовые основания пользования Заявителем подключаемым объектом (при подключении существующего подключаемого объекта);

д)	правовые основания пользования заявителем земельным участком, на котором расположен существующий подключаемый объект или предполагается создание подключаемого объекта;

е)	номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее);

ж)	планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта;

з)	информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта;

и)	информация о виде разрешенного использования земельного участка;

к)	информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, модернизации) подключаемого объекта.

К заявке на подключение к системе теплоснабжения прилагаются следующие документы:

а)	копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином

С-

государственном реестре прав недвижимости (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются соответствующие выписки из Единого государственного реестра недвижимости);

б)	ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного пункта или элементам территориального деления в

15

схеме теплоснабжения;

в)	топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений (не прилагается в случае, если Заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

г)	документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Заявителя (в случае если Заявка подается в адрес Исполнителя представителем заявителя);

д)	для юридических лиц - копии учредительных документов.

Для осуществления процедуры подключения к системе теплоснабжения в ходе заключения договора о подключении исполнитель обеспечивает возможность использования и обмена между исполнителем и заявителем документами как в электронной форме, так и на бумажном носителе.

Исполнитель и заявитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях выполнения процедуры подключения к системе теплоснабжения и заключения договора о подключении подписывают предусмотренные настоящими Правилами документы в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Заявитель - физическое лицо в целях выполнения процедуры подключения к системе теплоснабжения и заключения договора о подключении подписывает предусмотренные настоящими Правилами документы в электронной форме простой электронной подписью.

Подача заявок и документов в электронной форме осуществляется заявителем с использованием идентификатора и пароля, выданных посредством сайта теплоснабжающей ' или теплосетевой организации в порядке, установленном исполнителем. Информация о порядке выдачи и использования идентификатора и пароля размещается на сайте АО «Мончегорская теплосеть» в сети Интернет: http: //mtseti.ru.

В случае представления не всех документов вышеуказанного перечня, Исполнитель (Общество) в течение 3-х рабочих дней от даты получения Заявки

16

уведомляет Заявителя о необходимости в течение 20-ти рабочих дней со дня получения указанного уведомления предоставить недостающие сведения и документы.

В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение указанного срока Исполнитель аннулирует заявку на подключение и уведомляет об этом заявителя в течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании указанной заявки.

В случае предоставления сведений и документов в полном объеме, Исполнитель в течение 20-ти рабочих дней со дня получения Заявки направляет Заявителю подписанный проект договора о подключении в 2-х экземплярах.

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в течение 10 рабочих дней с даты получения указанных проектов договора и направляет один экземпляр в адрес Исполнителя с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.

В случае несогласия Заявителя с представленным исполнителем проектом договора о подключении заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта договора о подключении направляет Исполнителю извещение о намерении заключить указанный договор на иных условиях и прилагает к проекту договора протокол разногласий.

Исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения протокола разногласий известить Заявителя о принятии проекта договора о подключении в редакции Заявителя либо об отклонении протокола разногласий.

В случае неполучения от Заявителя проекта договора о подключении в течение 30-ти дней после его направления Исполнителем либо в случае отказа Заявителя от его подписания поданная таким Заявителем Заявка на подключение аннулируется.

17

- Договор на подключение к системе теплоснабжения) и выдача условий подключения (технических условий для присоединения)

Договор о подключении к тепловым сетям и сетям горячего водоснабжения составляется по типовой форме (Приложение №3-типовая форма Договора о подключении) после подачи Заявителем Заявки на подключение объекта к системе теплоснабжения с приложением в полном объеме необходимых документов.

Договор о подключении к тепловым сетям Общества является публичным, составляется в простой письменной форме, в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. По договору о подключении Общество обязуется осуществить подключение, а Заявитель обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению.

Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые Заявителем в пределах границ земельного участка Заявителя, а в случае подключения многоквартирного дома - в пределах сетей инженерно-технического обеспечения дома, включают в себя:

разработку Заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным условиями на подключение, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

- выполнение условий подключения.

Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые Исполнителем до границы земельного участка Заявителя, на котором располагается подключаемый объект, а в случае подключения многоквартирного дома- до границы сетей инженерно- технического обеспечения дома, мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) соответствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии, а также мероприятия по фактическому подключению включают в себя:

а)	подготовку и выдачу Исполнителем условий подключения и согласование их в необходимых случаях с организациями, владеющими на праве собственности

18

или на ином законном основании смежными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии;

б)	разработку Исполнителем проектной документации в соответствии с условиями подключения;

в)	проверку Исполнителем выполнения Заявителем условий подключения;

г)	осуществление Исполнителем фактического подключения объекта к системе теплоснабжения.

Условия подключения (технические условий для присоединения) выдаются Заявителю вместе с проектом договора на подключение и являются его неотъемлемой частью.

Срок действия условий подключения равен сроку действия договора о подключении.

Нормативный срок подключения не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в Заявке Заявителя.

Договор о подключении к системе теплоснабжения содержит следующие существенные условия:

а)	перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к системе теплоснабжения и обязательства сторон по их выполнению;

б)	срок подключения;

в)	размер платы за подключение (в том числе с приложением расчета указанной платы);

г)	порядок и сроки внесения заявителем платы за подключение;

д)	размер и виды тепловой нагрузки подключаемого объекта;

е)	местоположение точек подключения;

ж)	условия и порядок подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к системе теплоснабжения;

з)	обязательства Заявителя по оборудованию подключаемого объекта приборами учета тепловой энергии и теплоносителя;

и)	ответственность сторон за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение договора о подключении;

19

к)	право Заявителя при соблюдении им условий об оплате в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении Исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре.

л)	право Исполнителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при двукратном нарушении Заявителем сроков внесения платы за подключение, установленных договором.

Размер платы за подключение по договору определяется как произведение общей тепловой нагрузки объекта заказчика и размера платы за подключение, установленного Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области для АО «Мончегорская теплосеть» исходя из представленных в орган регулирования прогнозных данных о планируемых на календарный год расходах на подключение и определенных Исполнителем в соответствии с прогнозируемым спросом на основе представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки и на основании утвержденной в установленном порядке Схемы теплоснабжения, и (или) инвестиционной программы.

Внесение заявителем платы за подключение осуществляется в следующем порядке:

- 15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении;

- 50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения;

- оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о подключении.

В случае если Заявитель не внес очередной платеж в порядке, установленном положениями договора, на следующий день после дня, когда заявитель должен был внести платеж, Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по договору о подключении до дня внесения заявителем соответствующего платежа.

20

В случае внесения платежа не в полном объеме Исполнитель вправе не возобновлять исполнение обязательств по договору о подключении до дня внесения заявителем платежа в полном объеме.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заявителем обязательств по оплате теплоснабжающая организация вправе потребовать от Заявителя уплаты пени в размере одной сто тридцатой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

В случае если для осуществления подключения Исполнителю требуется заключить договоры о подключении с другими организациями, срок направления проекта договора о подключении увеличивается на срок заключения указанных договоров на подключение со смежными организациями.

После подписания договора двумя сторонами Заявителю направляется счет на оплату.

Изменение условий договора о подключении осуществляется по согласию сторон и оформляется дополнительным соглашением.

Запрашиваемый в заявлении размер тепловой нагрузки, потребляемой объектом, не может превышать размер максимальной нагрузки, указанный в технических условиях, выданных Заявителю.

Если для теплоснабжения объекта необходима нагрузка большая, чем в ранее выданных технических условиях, то выдаются новые технические условия подключения либо мотивированный отказ в течение 15 рабочих дней.

Заявитель вправе осуществить мероприятия (в том числе технические) по

подключению за границами принадлежащего ему земельного участка, а в случае

г

подключения многоквартирного дома - за пределами сетей инженерно- технического обеспечения дома при условии согласования таких действий (в том числе технической документации) с Исполнителем.

В таком случае Исполнитель заключает с Заявителем договор в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

21

- Согласование проектной документации на строительство тепловой сети

В соответствии с выданными Исполнителем условиями подключения заявитель разрабатывает проектную документацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат согласованию с Исполнителем.

Согласование или отказ от согласования отступления от условий подключения осуществляется Исполнителем в течение 15 дней со дня получения обращения Заявителя путем внесения изменений в договор о подключении.

При исполнении договора о подключении Заявитель обязан:

представить Исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений одновременно с уведомлением о готовности для проведения исполнителем проверки выполнения технических условий;

- обеспечить доступ Исполнителя для проверки выполнения условий подключения и опломбирования приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах.

Срок рассмотрения и согласования проектной документации - 15 рабочих дней.

- Исполнение сторонами условий договора о подключении

При исполнении договора о подключении Исполнитель обязан:

а)	осуществить действия по созданию (реконструкции, модернизации) тепловых сетей до точек подключения и (или) источников тепловой энергии, а также по подготовке тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения к подключению объекта и подаче тепловой энергии не позднее установленной договором о подключении даты подключения;

б)	проверить выполнение Заявителем условий подключения и установить пломбы на приборах (узлах) учета тепловой энергии и теплоносителя, кранах и задвижках на их обводах в установленный договором о подключении срок со

22

дня получения от Заявителя уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя по форме согласно Приложению № 5;

в)	осуществить не позднее установленной договором о подключении даты подключения (но не ранее подписания акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя) действия по подключению к тепловой сети внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта (если эта обязанность в соответствии с договором о подключении возложена на Исполнителя);

г)	принять либо отказать в принятии предложения о внесении изменений в договор о подключении в течение 30 дней с даты получения предложения Заявителя при внесении изменений в проектную документацию.

При исполнении договора о подключении Исполнитель имеет право:

- участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от подключаемого объекта до точки подключения;

- изменить дату подключения подключаемого объекта на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение в случае, если Заявитель не предоставил Исполнителю в установленные договором на подключение сроки возможность осуществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению и подаче тепловой энергии и опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах, а также в случае если Заявитель не соблюдает установленные договором сроки внесения платы за подключение.

При этом дата подключения не может быть позднее исполнения Заявителем указанных обязательств.

При исполнении договора о подключении Заявитель обязан:

23

а)	выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению;

б)	представить Исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений одновременно с уведомлением о готовности для проведения исполнителем проверки выполнения технических условий;

в)	направить Исполнителю предложение о внесении изменений в договор о подключении в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта, влекущих изменение указанной в договоре о подключении нагрузки;

г)	обеспечить доступ Исполнителя для проверки выполнения условий подключения и опломбирования приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах;

д)	внести плату за подключение в размере и в сроки, которые установлены договором о подключении.

е)	получить временное разрешение на допуск в эксплуатацию на период проведения испытаний и пусконаладочных работ, разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию в отношении подключаемых теплопотребляющих установок и (или) объектов теплоснабжения.

Заявитель имеет право получить в случаях и в порядке, которые установлены договором о подключении, информацию о ходе выполнения предусмотренных указанным договором мероприятий по созданию (реконструкции) тепловых сетей.

Исполнитель осуществляет контроль за выполнением мероприятий по подключению без взимания дополнительной платы.

До начала подачи тепловой энергии, теплоносителя, за исключением подачи тепловой энергии, теплоносителя на время пусконаладочных работ и

24

комплексного опробования, заявитель:

-получает разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации;

-заключает договор теплоснабжения в порядке, установленном Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Осуществление подключения завершается составлением и подписанием обеими сторонами подтверждающего выполнение сторонами обязательств по договору о подключении и содержащего информацию о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей и разграничении эксплуатационной ответственности сторон акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения по форме согласно Приложению № 6.

Акт подписывается представителями Исполнителя и Заявителя. Акт составляется в 2 экземплярах по одному для каждой из сторон.

Лицо, осуществляющее самовольное технологическое подключение объекта к тепловым сетям, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ведущий инженер ПТО АО «Мончегорская теплосеть»

Г.П.Седых

25

Приложение №1

типовая форма Запроса о предоставлении технических условий подключения

объекта к централизованной системе теплоснабжения

Г енеральному директору АО «Мончегорская теплосеть» Пасько В.В.

От

(наименование организации, ФИО)

№

(адрес организации, тел/факс)

ОТ

Запрос о предоставлении технических условий подключения к

централизованной системе теплоснабжения

(полное наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес)

просит выдать технические условия подключения к тепловым сетям теплопотребляющих установок и тепловых сетей для подключения строящегося/реконструируемого Объекта,

(подробно: наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

расположенного	на	земельном	участке:

(место расположения земельного участка, границы земельного участка, информация о разрешенном использовании, о

предельных параметрах разрешенного строительства)

принадлежащем на основании:

(реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок)

Планируемый срок ввода в эксплуатацию Объекта (при наличии информации):

Планируемая величина подключаемой тепловой нагрузки (при наличии информации):

(указать: новая или дополнительная)

26

|  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | Общая | Отопление | Вентиляция | Г орячее водоснабжение |
| Всего по объекту, в т.ч.: |  |  |  |  |
| Жилая часть |  |  |  |  |
| Нежилая часть |  |  |  |  |

Приложение:

- правоустанавливающие документы на земельный участок;

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

- информацию о разрешенном использовании земельного участка;

Дата: 	 Подпись:

27

Приложение№2

типовая форма Заявки на подключение объекта к централизованной системе

теплоснабжения

Г енеральному директору АО «Мончегорская теплосеть» Пасько В.В.

От

(наименование организации, ФИО)

(адрес организации, тел/факс)

№	от

Заявление о предоставлении условий подключения (технических условий на присоединение) и заключении договора о подключении к централизованной системе теплоснабжения.

В связи с необходимостью

(подключения, реконструкции, увеличения мощности теплопотребляющих устройств (установок), а также изменения точки подключения и пр.)

и на основании ранее выданных Технических условий (технических условий подключения)

от	№

(дата выдачи технических условий подключения)	(исходящий номер письма о выдаче технических условий

подключения)

прошу выдать условия подключения (технические условия для присоединения) и заключить Договор о подключении к тепловым сетям в отношении объекта подключения

(наименование, адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

принадлежащем на основании: -

(реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование организации, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

28

и подключить этот объект, расположенный на земельном участке к тепловым сетям, эксплуатируемым	АО	«Мончегорская	теплосеть»:

(место расположения земельного участка, границы земельного участка, информация о разрешенном использовании, о

предельных параметрах разрешенного строительства)

принадлежащем на основании:

(реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок)

Характеристики объекта капитального строительства:

- Срок подключения объекта - не позднее	года

(месяц)

- Максимальная часовая и среднечасовая нагрузка объекта -	Гкал/ч,

| 2.1. по видам теплоносителей: горячая вода - | Гкал/ч; |
| --- | --- |
| пар - | Г кал/ч; |
| 2.2. по видам теплопотребления: на отопление - | Г кал/ч; |
| на вентиляцию - | ” Гкал/ч; |
| на ГВС - | Г кал/ч. |

3. Схема присоединения теплопотребляющих установок:

- система отопления:

(тип системы)	(температурный график)

- система вентиляции:

(тип системы)	(температурный график)

>>

- система ГВС

(тип системы)	(температурный график)

4. Расчетный расход теплоносителя (в том числе с водоразбором из сети), м3/час:

(максимальный)	(среднечасовой)

29

5. Располагаемый перепад давления на вводе в тепловой пункт

кПа.

6. Напоры в гидродинамическом режиме: в подающем трубопроводе -	м.

в обратном трубопроводе -	м.

в статическом режиме -	м.

7. Сведения о режимах -

(непрерывный, односменный, двухсменный и др.)

8.

(данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроле их качества)

9.

(требования к надежности теплоснабжения объекта капитального строительства - допустимые перерывы в подаче
теплоносителей по продолжительности, периодам года и др., сведения о категории потребителя по надежности

теплоснабжения по СНиП) * 1 2 3 4 5

10. Наличие собственного источника тепла, пригодного

к резервированию тепловой нагрузки	_	Гкал

(тепловая мощность собственного
источника)

К заявлению прилагаю:

1)	Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Заявителя (в случае если Заявка подается в адрес Исполнителя представителем заявителя);

2)	Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок;

3)	Для юридических лиц - копии учредительных документов;

4)	Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

5)	Топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями, (не прилагается в случае, если'заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) ббъекта индивидуального жилищного строительства);

«	»	20 года

От лица Заказчика	Ф. И.О.

30

Приложение№3

типовая форма Договора на подключение объекта подключения к централизованной

системе теплоснабжения

Договор

на подключение объекта подключения к централизованной системе теплоснабжения

г. Мончегорск	«	»	20	г.

Акционерное общество «Мончегорская теплосеть» (АО «Мончегорская теплосеть»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Пасько Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

именуемое в

дальнейшем «Заявитель», в лице 	,

действующего на основании	, с другой стороны, вместе

именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 № 787 заключили между собой настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Общие положения.

В настоящем Договоре термины и определения трактуются следующим образом:

«Подключение» - совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту после подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения потреблять тепловую энергию из централизованной системы теплоснабжения, обеспечивать передачу тепловой энергии и теплоносителя по смежным тепловым сетям;

«Точка подключения» - место физического соединения тепловых сетей исполнителя и тепловых сетей заявителя, для многоквартирного дома - сетей инженерно-технического обеспечения дома с тепловыми сетями исполнителя, устанавливаемое согласно договору о подключении к системе теплоснабжения на границе земельного участка подключаемого объекта, в случае подключения

многоквартирного дома - на границе сетей инженерно-технического обеспечения дома. При подключении комплексной застройки точка подключения определяется для каждого объекта капитального строительства, входящего в состав комплексной застройки, в том числе для многоквартирного дома - на границе сетей инженерно-технического обеспечения дома, для объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры - на границе земельного участка подключаемого объекта согласно проекту межевания территории;

«Точка присоединения» - место физического соединения тепловых сетей, мероприятия по созданию которых осуществляются в рамках исполнения договора о подключении к системе теплоснабжения, с существующими тепловыми сетями исполнителя и с существующими тепловыми сетями, принадлежащими на праве собственности или на ином законном основании лицам, не оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и (или) не осуществляющим продажу тепловой энергии.

«Акт о подключении» - документ, подтверждающий завершение подключения, включая данные о балансовой принадлежности (указываются границы раздела тепловых сетей, теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии по признаку владения на праве собственности или на ином законном основании) и эксплуатационной ответственности;

«Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя» - документ, подтверждающий выполнение заявителем условий подключения.

- Предмет Договора.

  - Настоящий Договор регулирует отношения, возникающие между Сторонами при подключении к сетям теплоснабжения объекта подключения Заявителя	(далее	объект	Заявителя)

на земельном участке,

местоположение которого установлено примерно в 	 м по направлению на

от	ориентира

адрес ориентира:	г:

Мурманская область, город (н.п.)		, ул.

кадастровый номер земельного участка 	,

договор аренды 	, срок действия аренды до

Разрешенный максимум потребления -	Гкал/ч (мЗ/час)

  - Настоящим Договором подтверждается согласие Исполнителя

выполнить действия по подготовке системы теплоснабжения к подключению и

32

подключить объект Заявителя к эксплуатируемым тепловым сетям в точке подключения.

- Заключение договора о подключении объекта осуществляется на основании заявки Заявителя о заключении договора о подключении от

- Срок подключения объекта Заявителя	.

(не позднее 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке Заявителя или 36 месяцев при наличии сроков установленных в инвестиционной программе Исполнителя)

- Приобретение и установка приборов учета тепловой энергии осуществляется Заявителем самостоятельно по техническим условиям на установку приборов учета тепловой энергии, выданным АО «Мончегорская теплосеть». Приборы учета тепловой энергии являются собственностью Заявителя.

- Права и обязанности сторон.

  - Обязанности Заявителя.

    - Оплатить подключение объекта, указанного в п.1.1 настоящего Договора в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

    - Подготовить систему отопления и горячего водоснабжения, оборудования объекта к подключению в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №3).

    - Сдать Исполнителю результат работы по выполнению условий подключения, в том числе акты на скрытые работы, для чего письменно уведомить Исполнителя за 5 рабочих дней до даты сдачи и выполнения отдельных видов скрытых работ.

    - Обеспечить доступ Исполнителя для проверки выполнения условий подключения, готовности системы теплоснабжения объекта к подключению, установления пломб на приборах учета тепловой энергии. Устранить, указанные Исполнителем в ходе проверки, замечания к качеству выполнения условий подключения и получить разрешение на осуществление присоединения (врезки) объекта в точке ввода тепловой сети на объект Заявителя.

    - В случае внесения изменений в проектную документацию объекта, влекущих изменение указанной в договоре о подключении нагрузки (Гкал/ч,

33

мЗ/час), в срок до начала выполнения Исполнителем проекта тепловой сети (Приложение №3) направить Исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в договор о подключении.

    - Предоставить Исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений, указать точку ввода тепловой сети на объект Заявителя.

    - Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в течение 10-ти рабочих дней с момента получения подписанного Исполнителем проекта договора о подключении и направляет 1 экземпляр подписанного Заявителем договора в адрес Исполнителя с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор.

    - До начала подачи тепловой энергии и теплоносителя на объект Заявитель:

- получает разрешение на ввод в эксплуатацию подключаемого объекта;

- заключает договор теплоснабжения;

- предъявляет для осмотра и допуска в эксплуатацию устройства и сооружения, созданные для подключения к системе теплоснабжения, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный энергетический надзор, если это предусмотрено правовыми законодательными актами.

    - Заключить соглашение на прохождение тепловой сети (сети горячего водоснабжения) по земельному участку Заявителя.

  - Права Заявителя

    - Осуществлять контроль над выполнением со стороны Исполнителя обязательств по настоящему Договору.

    - Получить от Исполнителя информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим Договором мероприятий по созданию (реконструкции) тепловых сетей (сетей горячего водоснабжения).

2.3. Обязанности Исполнителя:

34

- Осуществить мероприятия по подготовке централизованной системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к подключению объекта Заявителя.

- Проверить выполнение Заявителем мероприятий договора и условий подключения, установить пломбы на приборы учета тепловой энергии в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заявителя.

- Подписать акты на скрытые работы системы отопления и горячего водоснабжения, оборудования объекта.

- Оформить разрешение на осуществление подключения (врезки) объекта в точке ввода тепловой сети на объект.

- Выполнить присоединение созданной тепловой сети в точке подключения

- Принять либо отказать в принятии предложения о внесения изменений в настоящий договор о подключении в течение 30 дней с даты получения предложения Заявителя при внесении изменений в проектную документацию.

- Права Исполнителя.

- Участвовать в приемке скрытых работ, гидравлическом испытании, промывке внутридомовой системы теплоснабжения.

- Осуществлять контроль над выполнением условий подключения и обязательств по Договору со стороны Заявителя.

- Изменить дату подключения объекта на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение в случае, если Заявитель не предоставил исполнителю в установленные настоящем договором сроки возможность осуществить проверку готовности внутридомовых сетей теплоснабжения и оборудования объекта к подключению и подаче тепловой энергии, опломбированию установленных приборов учета, кранов, задвижек на их обводах, а также в случае если Заявитель не соблюдает установленные договором сроки внесения платы за подключение.

- Плата по Договору и порядок расчета.

  - Размер платы за подключение по настоящему Договору определяется как произведение тарифа на подключение и нагрузки объекта Заявителя.

  - Тариф платы за подключение на момент заключения договора составляет

(рублей) действует до

35

  - Размер платы за подключение по настоящему договору

составляет	(рублей)

  - Порядок оплаты: Заявитель вносит плату за подключение частями, на условиях предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в порядке:

- платеж - не более 15% платы за подключение в сумме вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении;

- платеж - не более 50% платы за подключение в сумме

вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения;

- платеж - оставшаяся доля платы за подключение в сумме

вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о подключении, фиксирующего техническую готовность к подаче тепловой энергии или теплоносителя на подключаемые объекты.

  - Обязанность по внесению платы за подключение считается исполненной после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

  - В случае если Заявитель не внес очередной платеж в порядке, установленном п. 39 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 № 787. и п.3.4, настоящего договора, на следующий день после дня, когда Заявитель должен был внести платеж, Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору до дня внесения Заявителем соответствующего платежа.

  - В случае внесения платежа не в полном объеме Исполнитель вправе не возобновлять исполнение обязательств по настоящему договору до дня внесения Заявителем платежа в полном объеме.

  - В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заявителем обязательств по оплате теплоснабжающая (Исполнитель) вправе потребовать от заявителя уплаты пени в размере одной сто тридцатой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической

36

оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

  - В течение 5 дней после подписания Акта о выполнении условий подключения объекта Заявителя к системе теплоснабжения, Исполнитель направляет Заявителю для окончательного расчета Акт приемки оказанных услуг и счет-фактуру. Заявитель в течение 5 рабочих дней с момента получения документов обязан подписать оба экземпляра Акта приемки оказанных услуг и передать один экземпляр Исполнителю и оплатить счет - фактуру в течение 10 дней.

- Ответственность сторон.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - При нарушении сроков выполнения мероприятий (Приложение №3), установленных настоящим Договором, Исполнитель вправе:

- не давать разрешение Заявителю на присоединение (врезку) и не заключать договор теплоснабжения.

  - При нарушении Заявителем сроков выполнения мероприятий, установленных настоящим Договором (Приложение №3), срок подключения объекта Заявителя, установленный в п.1.4. Договора, продлевается автоматически (без согласования с Заявителем) на суммарное количество дней отклонения от графика выполнения работ.

  - В случае неполучения от Заявителя проекта договора о подключении в течение 30-ти после его направления Исполнителем либо в случае отказа Заявителя от его подписания," поданная таким Заявителем Заявка на подключение аннулируется.

- Действие договора и прочие условия.

  - Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по договору. Изменение срока действия договора допускается по согласованию Сторон, либо в соответствии с п.3.6, п.3.7 и п.4.3 настоящего договора.

37

  - Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

  - При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по настоящему договору, они разрешаются Сторонами путем переговоров.

  - В случае невозможности разрешения спора по соглашению Сторон, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Мурманской области.

  - Неотъемлемой частью договора являются:

- условия подключения (Приложение №1);

- заявление о заключении договора о подключении (Приложение №2);

- график выполнения работ (Приложение №3);

- схема подключения объекта (Приложение№4)

- Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской

области от 	 № 	 «Об установлении платы за подключение

потребителей города Мончегорска с подведомственной территорией к тепловым сетям АО «Мончегорская теплосеть»» (Приложение №5).

- Юридические адреса и подписи Сторон Исполнитель:	Заявитель:

АО «Мончегорская теплосеть»

Юридический/фактический адрес:

184511 г. Мончегорск, ул. Строительная, д.15.

ИНН/КПП 5107909768/510701001

ОКПО 45252165

ОГРН 1055100082025

р/с40702810986000101509

БИК 044030704

к/с 30101810200000000704 у.

Банк получателя: Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге Тел 8(81536)7-13-97

факс 7-13-98

Генеральный директор

В.В. Пасько

38

Приложение №4

Блок-схема

отражающая графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при запросе технических условий подключения к

системе теплоснабжения объекта подключения правообладателя земельного участка.

Блок-схема

отражающая графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подаче заявки на подключение (технологическом
присоединении) объекта капитального строительства к централизованной системе теплоснабжения и заключении договора о подключении.

41

Приложение № 5

к Правилам подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по

подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения (форма)

АКТ

о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей
и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой
энергии и теплоносителя

(наименование организации) именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице

(наименование должности, ф.и.о. лица - представителя организации)

действующего на основании 	,

(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и 		,

(полное наименование заявителя - юридического лица; ф.и.о. заявителя - физического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице 	,

(ф.и.о. лица - представителя заявителя)

действующего на основании 	,

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

- Подключаемый объект 	,

расположенный 	.

(указывается адрес)

- В соответствии с заключенным сторонами договором о подключении к системе

теплоснабжения № 	 от "	" 	 20	 г. заявителем осуществлены

следующие мероприятия по подготовке объекта к подключению(технологическому присоединению) к системе теплоснабжения:

42

Работы выполнены по проекту №	, разработанному

и утвержденному	.

- Характеристика внутриплощадочных сетей:

теплоноситель	;

диаметр труб: подающей	мм, обратной	мм;

тип канала	;

материалы и толщина изоляции труб: подающей	,

обратной

протяженность трассы

м, в том числе подземной

теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей:

класс энергетической эффективности подключаемого объекта 		;

наличие резервных источников тепловой энергии	;

наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией	.

- Характеристика оборудования теплового пункта и систем теплопотребления: вид присоединения системы подключения:

элеватор №	, диаметр

подогреватель отопления №	, количество секций

длина секций	, назначение

тип (марка)

диаметр напорного патрубка

мощность электродвигателя	, частота вращения

дроссельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр

место установки

тип отопительной системы

количество стояков

тип и поверхность нагрева отопительных приборов

схема включения системы горячего водоснабжения

43

схема включения подогревателя горячего водоснабжения

количество секций I ступени: штук	, длина

количество секций II ступени: штук	, длина

количество калориферов: штук	, поверхность нагрева (общая)

- Контрольно-измерительные приборы и автоматика

| п/п | Наименование | Место установки | Тип | Диаметр | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Место установки пломб

- Проектные данные присоединяемых установок

| Номер здания | Кубатура здания, куб. м | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | горячее водоснабжение | технологичес кие нужды | всего |

- Наличие документации

- Прочие сведения	.

- Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи

Исполнитель	Заявитель

Дата подписания "	"	20	г.

44

Приложение №6

к Правилам подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения

(форма)

АКТ

о подключении (технологическом присоединении) объекта
к системе теплоснабжения

(наименование организации) именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице

(наименование должности, ф.и.о. лица - представителя организации)

действующего на основании 		 ,

(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и	  ,

(полное наименование заявителя - юридического лица; ф.и.о. заявителя - физического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице	.

(ф.и.о. лица - представителя заявителя)

действующего на основании	 ,

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

- Исполнитель выполнил мероприятия по подключению (технологическому

присоединению), предусмотренные договором о подключении объекта к системе теплоснабжения от "	"	20	г. №	(далее - договор), в полном объеме.

- Заявитель выполнил мероприятия, предусмотренные договором и

условиями подключения (технологического присоединения) №	.

- Заявителем получен акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых

45

сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловойэнергии и теплоносителя.

- Существующая тепловая нагрузка объекта подключения в точках (точке)

подключения (за исключением нового подключения) составляет	Гкал/ч.

- Подключенная максимальная тепловая нагрузка объекта в точках (точке)

подключения составляет	Г кал/ч.

- Географическое местонахождение и обозначение точки подключения объекта на

технологической схеме тепловых сетей

- Узел учета тепловой энергии и теплоносителей допущен к эксплуатации по следующим результатам проверки узла учета:

(дата, время, местонахождение узла учета)

(ф.и.о., должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке узла учета)

(результаты проверки узла учета)

(показания приборов учета на момент„ завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены контрольные пломбы)

- Границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей (теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии) является

(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности тепловых сетей)

Схема границы балансовой принадлежности тепловых сетей

Прочие сведения по установлению границ раздела балансовой принадлежности

46

тепловых сетей

- Границей раздела эксплуатационной ответственности сторон является

(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница эксплуатационной ответственности сторон)

Схема границ эксплуатационной ответственности сторон

Прочие сведения по установлению границ раздела эксплуатационной ответственности сторон

- Замечания к выполнению работ по подключению на момент подписания настоящего акта у сторон отсутствуют.

- Прочие сведения		.

- Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи

Исполнитель	Заявитель

47